CENNIK

IZOLACJI BUDOWLANYCH ZWEŁNYMINERALNEJ

Obowiązuje od 06.05.2025 r.

Pobierz pdf

UNIFIT 032

λ = 0,032 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-Afr5-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

SZKLANAWEŁNAMINERALNA

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1200 | 5900 | 1,85 | 7,08 | 24 | 169,92 | 623124 | 40,10 |

| 80* | 1200 | 4400 | 2,50 | 5,28 | 24 | 126,72 | 623131 | 53,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1200 | 3500 | 3,15 | 4,20 | 24 | 100,80 | 623134 | 66,50 |
| 120 | 1200 | 2900 | 3,75 | 3,48 | 24 | 83,52 | 623139 | 79,90 |
| 140 | 1200 | 2500 | 4,40 | 3,00 | 24 | 72,00 | 623141 | 93,40 |
| 150 | 1200 | 2300 | 4,70 | 2,76 | 24 | 66,24 | 623353 | 99,80 |
| 160 | 1200 | 2200 | 5,00 | 2,64 | 24 | 63,36 | 623144 | 106,60 |
| 180 | 1200 | 2000 | 5,65 | 2,64 | 18 | 47,52 | 623147 | 119,70 |

| 200 | 1200 | 2000 | 6,30 | 2,64 | 18 | 47,52 | 704559 | 133,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wełna mineralna Knauf Unifit 032 stosowana jest w budynkach pasywnych i energooszczędnych. Pozwala ograniczyć straty ciepła do minimum nie zwiększając nadmiernie wymaganej warstwy ocieplenia. Produkt niepalny, całkowicie paroprzepuszczalny o najwyższych parametrach termicznych i akustycznych. Bardzo dobrze zachowuje swój kształt,

®	idealne dopasowanie wełny do wypełnianych powierzchni pozwala wyeliminować pracochłonne sznurowanie.

UNIFIT 033

λ = 0,033 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-Afr5-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

Produkowana w technologii ECOSE- bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 | 8700 | 1,50 | 10,44 | 24 | 250,56 | 591871 | 28,70 |

| 80* | 1200 | 5500 | 2,40 | 6,60 | 24 | 158,40 | 591878 | 45,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1200 | 4400 | 3,00 | 5,28 | 24 | 126,72 | 591882 | 57,40 |
| 120 | 1200 | 3700 | 3,60 | 4,44 | 24 | 106,56 | 591888 | 68,90 |
| 140 | 1200 | 3100 | 4,20 | 3,72 | 24 | 89,28 | 591903 | 80,20 |
| 150 | 1200 | 2900 | 4,55 | 3,48 | 24 | 83,52 | 591921 | 86,10 |
| 160 | 1200 | 2800 | 4,80 | 3,36 | 24 | 80,64 | 591923 | 91,80 |
| 180 | 1200 | 2500 | 5,45 | 3,00 | 24 | 72,00 | 591926 | 103,10 |

| 200 | 1200 | 2200 | 6,06 | 2,64 | 24 | 63,36 | 591929 | 114,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ocieplenie wełną Knauf Insulation Unifit 033 pozwala na łatwe uzyskanie standardu domu energooszczędnego. Dobrze ocieplony dom potrzebuje mało energii do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. To najprostszy sposób na obniżenie rachunków. Produkt niepalny, całkowicie paroprzepuszczalny o najwyższych parametrach akustycznych. Produkowana w technologii ECOSE- bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu.

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

UNIFIT 035

λ = 0,035 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-AFr5-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

UNIFIT 037

λ = 0,037 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-AFr5-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 | 10100 | 1,40 | 12,12 | 24 | 290,88 | 730064 | 22,40 |

| 60 | 1200 | 8000 | 1,70 | 9,60 | 24 | 230,40 | 730092 | 26,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1200 | 6000 | 2,25 | 7,20 | 24 | 172,80 | 730112 | 35,70 |
| 100 | 1200 | 5000 | 2,85 | 6,00 | 24 | 144,00 | 730128 | 44,50 |
| 120 | 1200 | 4300 | 3,40 | 5,16 | 24 | 123,84 | 730150 | 53,70 |
| 140 | 1200 | 3700 | 4,00 | 4,44 | 24 | 106,56 | 730164 | 62,40 |
| 150 | 1200 | 3400 | 4,25 | 4,08 | 24 | 97,92 | 803741 | 67,00 |
| 160 | 1200 | 3200 | 4,55 | 3,84 | 24 | 92,16 | 730190 | 71,20 |
| 180 | 1200 | 2900 | 5,10 | 3,48 | 24 | 83,52 | 730204 | 80,20 |
| 200 | 1200 | 2600 | 5,70 | 3,12 | 24 | 74,88 | 730218 | 89,40 |
| 220 | 1200 | 3100 | 6,25 | 3,72 | 18 | 66,96 | 730236 | 98,40 |
| 240 | 1200 | 2900 | 6,85 | 3,48 | 18 | 62,64 | 730240 | 107,10 |

Wełna mineralna Knauf Insulation Unifit 035 o bardzo dobrych parametrach cieplnych, pozwala spełnić aktualne wymagania współczynnika przenikania ciepła U według nowych Warunków Technicznych dla dachów skośnych. Produkt niepalny, zwiększa bierną ochronę przeciwpożarową, całkowicie paroprzepuszczalny o najwyższych parametrach akustycznych.Produkowana w technologii ECOSE- bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50* | 1200 | 10400 | 1,35 | 12,48 | 24 | 299,52 | 730068 | 18,20 |

| 60* | 1200 | 10100 | 1,60 | 12,12 | 24 | 290,88 | 730096 | 21,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1200 | 7600 | 2,15 | 9,12 | 24 | 218,88 | 730116 | 29,00 |
| 100 | 1200 | 6100 | 2,70 | 7,32 | 24 | 175,68 | 730132 | 35,90 |
| 120 | 1200 | 5000 | 3,20 | 6,00 | 24 | 144,00 | 730154 | 43,40 |
| 140 | 1200 | 4400 | 3,75 | 5,28 | 24 | 126,72 | 730166 | 50,40 |
| 150 | 1200 | 4100 | 4,05 | 4,92 | 24 | 118,08 | 730180 | 54,30 |
| 160 | 1200 | 3800 | 4,30 | 4,56 | 24 | 109,44 | 730192 | 57,80 |
| 180 | 1200 | 3400 | 4,85 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730208 | 64,70 |
| 200 | 1200 | 3100 | 5,40 | 3,72 | 24 | 89,28 | 730222 | 72,20 |

Izolacja z wełny mineralnej Knauf Insulation Unifit 037 zapobiega stratom energii, co oznacza niższe rachunki

za ogrzewania zimą i chłodzenie latem. Wełna Unifit 037 jest niepalna i całkowicie paroprzepuszczalna, poprawia komfort akustyczny oraz zapewnia odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach.

Produkowana w technologii ECOSE- bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu.

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

NATUROLLPRO

λ = 0,039 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-Afr5-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 | 2x7700 | 1,25 | 18,48 | 24 | 443,52 | 730074 | 15,30 |

| 60 | 1200 | 2x6500 | 1,50 | 15,60 | 24 | 374,40 | 730098 | 18,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1200 | 9600 | 2,05 | 11,52 | 24 | 276,48 | 730118 | 24,70 |
| 100 | 1200 | 7700 | 2,55 | 9,24 | 24 | 221,76 | 730140 | 31,00 |
| 120 | 1200 | 6400 | 3,05 | 7,68 | 24 | 184,32 | 730158 | 37,20 |
| 140 | 1200 | 5500 | 3,55 | 6,60 | 24 | 158,40 | 730170 | 43,40 |
| 150 | 1200 | 5100 | 3,85 | 6,12 | 24 | 146,88 | 730182 | 46,50 |
| 160 | 1200 | 4800 | 4,10 | 5,76 | 24 | 138,24 | 730196 | 49,40 |
| 180 | 1200 | 4200 | 4,60 | 5,04 | 24 | 120,96 | 730210 | 55,70 |
| 200 | 1200 | 3800 | 5,10 | 4,56 | 24 | 109,44 | 730228 | 61,90 |

Wełna mineralna w postaci mat produkowana w technologii ECOSE® bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu. Wykorzystywana jako izolacja cieplna i akustyczna dachów skośnych, fasad wentylowanych. Hydrofobizowana w całej grubości, umożliwia swobodny przepływ pary wodnej, chroniąc poddasze przed zawilgoceniem.

®

NATUROLLPLUS	λ = 0,040 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-Afr5-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 | 2x8200 | 1,25 | 19,68 | 32 | 514,56 | 730082 | 14,50 |

| 60 | 1200 | 2x6800 | 1,50 | 16,32 | 24 | 391,68 | 730102 | 17,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1200 | 10200 | 2,00 | 12,24 | 24 | 293,76 | 730122 | 22,90 |
| 100 | 1200 | 8200 | 2,50 | 9,84 | 24 | 236,16 | 730144 | 29,00 |
| 120 | 1200 | 6800 | 3,00 | 8,16 | 24 | 195,84 | 730162 | 34,90 |
| 140 | 1200 | 5900 | 3,50 | 7,08 | 24 | 169,92 | 730172 | 40,30 |
| 150 | 1200 | 5500 | 3,75 | 6,60 | 24 | 158,40 | 730186 | 43,40 |
| 160 | 1200 | 5100 | 4,00 | 6,12 | 24 | 146,88 | 730200 | 46,20 |
| 180 | 1200 | 4600 | 4,50 | 5,52 | 24 | 132,48 | 730214 | 52,10 |
| 200 | 1200 | 4100 | 5,00 | 4,92 | 24 | 118,08 | 730232 | 57,80 |

| 240* | 1200 | 3400 | 6,00 | 4,08 | 24 | 97,92 | 730244 | 69,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wełna mineralna w postaci mat produkowana w technologii ECOSE® bez dodatku formaldehydu., fenolu i akrylu. NatuRoll PLUS to uniwersalny materiał izolacyjny o wszechstronnym zastosowaniu. Hydrofobizowana w całej grubości,

NATUROLL

λ = 0,042 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-Afr5-MU1 Kod CN 70198010

Dokumenty do pobrania:

®	umożliwia przenikanie pary wodnej, chroniąc poddasze przed zawilgoceniem.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | m2 w rolce | rolki na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 | 2x9100 | 1,15 | 21,84 | 24 | 524,16 | 732341 | 13,40 |

®

Wełna mineralna NATUROLL w postaci mat, produkowana w technologii ECOSE®, bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu. NATUROLL to uniwer- salny materiał izolacyjny o wszechstronnym zastosowaniu. Hydrofobizowany w całej grubości, umożliwia przenikanie pary wodnej, chroniąc poddasze przed zawilgoceniem.

100	1200	9100	2,35	10,92	24	262,08	730146	27,30

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

| szerokość | długość | m2 w rolce | numer produktu | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 cm | 50 m | 75 | 613937 | 14,50 |

| szerokość | długość | m2 w rolce | numer produktu | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 cm | 40 m | 60 | 504868 | 18,50 |

HOMESEALLDS 0.04 FIXPLUS

Sd=0,02 m	Kod: CN 39209990

HOMESEALLDSFLEXPLUS

Sd=0.2-20 m	Kod: CN 39201089

Wytrzymała polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna wstępnego Inteligentna paroizolacja o poszerzonym zakresie oporu dyfuzyjnego. Poliestrowo-

HOMESEALLDS 35 FIXPLUS

Sd=35 m  Kod: CN 39201089

HOMESEALLDS 2

Sd=2 m  Kod: CN 39201089

krycia, z pasami klejącymi ułatwiającymi montaż i zapewniającymi szczelność pokrycia.

polamidowa membrana doskonale sprawdza się w najbardziej rygorystycznych warunkach, może być stosowana zarówno na poddaszach, jak i w ścianach zewnętrznych w konstrukcjach szkieletowych.

| szerokość | długość | m2 w rolce | numer produktu | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 cm | 50 m | 75 | 836753 | 5,30 |

| szerokość | długość | m2 w rolce | numer produktu | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 cm | 50 m | 150 | 284670 | 6,60 |

HOMESEALLDS 40

Sd=40 m  Kod: CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej. Zastosowanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Wytrzymała polietylenowa membrana paroizolacyjna z dwoma taśmami klejącymi do uszczelnienia połączeń. Zalecane rozwiązanie: jako szczelna warstwa w budynkach o konstrukcji szkieletowej, do dachów skośnych

HOMESEALLDS 200 ALUPLUS

Sd=200 m  Kod: CN 39201089

i ścian działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

| szerokość | długość | m2 w rolce | numer produktu | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 cm | 50 m | 75 | 504866 | 4,50 |

| szerokość | długość | m2 w rolce numer produktu |  | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 cm | 50 m | 75 | 613964 | 7,40 |

HOMESEALLDS 100

Kod: CN 39201089

Membrana paroizolacyjna z włókniny polipropylenowej. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz) Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Wzmocniona membrana paroizolacyjna z wielowarstwowego polietylenu powlekanego aluminium. Zalecane rozwiązanie: do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz). Zaprojektowana jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych

i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

HOMESEALLDSSOLIFIT-2

Kod: CN 48115900

| szerokość | długość | m2 w rolce | numer produktu | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 cm | 50 m | 100 | 836749 | 4,40 |

| szerokość | długość | sztuk/ op | numer produktu | cena [PLN/sztnetto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 mm | 40 m | 12 | 617637 | 150,60 |

Membrana paroizolacyjna z polietylenu LDPE. Do dachów skośnych, ścian zewnętrznych (do stosowania od wewnątrz), jako opóźniacz pary wodnej w konstrukcjach budynków szkieletowych i ścianach działowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Dwustronna, akrylowa taśma samoprzylepna do trwałego zamocowania paroizolacji do profili stalowych.

HOMESEALLDSSOLIPLAN-1

Kod: CN 48115900

HOMESEALLDSSOLIFIT-1

Kod: CN 48115900

| szerokość | długość | sztuk/ op | numer produktu | cena [PLN/sztnetto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 mm | 40 m | 8 | 504871 | 174,00 |

| szerokość | długość | sztuk/ op numer produktu cena [PLN/sztnetto] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 mm | 25 m | 10 | 504874 | 125,70 |

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wodood-pornego papieru.

Uszczelniająca, bezrozpuszczalnikowa, jednostronnie kryjąca taśma z wysoko-gęstościowego polietylenu.

HOMESEALLDSSOLIMUR 310

Kod: CN 32141010

| objętość | sztuk [opakowanie] | numer produktu [paleta] | cena [PLN/szt. netto] |
| --- | --- | --- | --- |
| 310 ml | 20 | 691997 | 34,90 |

System Homeseal wraz z izolacją cieplną z wełny mineralnej Knauf Insulation stanowią kompletne rozwiązanie dla cieplnej i przeciwwilgociowej ochrony poddasza. Zastosowanie akcesoriów Homeseal zapewni zdrowy i przyjazny klimat, zminimalizuje straty ciepła i ryzyko kondensacji pary wodnej.

Bezrozpuszczalnikowy, elastyczny uszczelniacz w tubie. Do wykonywania trwałych połączeń folii paroizolacyjnej ze ścianą.

TP 435 B

λ = 0,034 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt w paczce | m2 w paczce | paczek na palecie | m2 na palecie | m3 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100* | 600 | 1250 | 2,90 | 6 | 4,5 | 24 | 108,00 | 10,80 | 704511 | 62,20 |

| 120* 600 |  | 1250 3,50 4 |  |  | 3 | 24 | 72,00 | 8,64 | 704512 | 74,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160* | 600 | 1250 | 4,70 | 4 | 3 | 24 | 72,00 | 11,52 | 704514 | 95,90 |
| 180* 600 |  | 1250 5,25 3 |  |  | 2,25 | 24 | 54,00 | 9,72 | 704515 | 105,10 |

Płyty z wełny mineralnej produkowanej w technologii ECOSE®, jednostronnie kaszerowane czarnym welonem z włókna szklanego, przeznaczone do zastosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w konstrukcjach ścian zewnętrznych

z elewacją wentylowaną. Zapewnia gwarancję ciszy i bezpieczeństwa ogniowego.

®

NATURBOARD

λ = 0,035 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt w paczce | m2 w paczce | paczek na palecie | m2 na palecie | m3 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50* | 600 | 1250 | 1,40 | 12 | 9 | 24 | 216 | 10,80 | 707097 | 22,40 |

| 75* 600 1250 2,10 8 |  |  |  |  | 6 | 24 | 144 | 10,80 | 842693 | 35,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100* | 600 | 1250 | 2,85 | 8 | 6 | 20 | 120 | 12,00 | 842067 | 44,50 |
| 150 600 1250 4,25 5 |  |  |  |  | 3,75 | 20 | 75 | 11,25 | 842695 | 67,00 |

| 200* | 600 | 1250 | 5,70 | 4 | 3 | 20 | 60 | 12,00 | 842069 | 89,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wełna mineralna w postaci płyt produkowana w technologii ECOSE® - bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu. Wykorzystywana jako izolacja cieplna i akustyczna ścian wentylowanych, warstwowych oraz jako ocieplenie ścian zewnętrznych szkieletowych od wewnętrznej strony pomieszczenia. Hydrofobizowana w całej objętości, umożliwia przenikanie pary wodnej, chroniąc przegrodę przed zawilgoceniem.

AKUSTIKBOARD	λ = 0,037 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-AFr5 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt w paczce | m2 w paczce | paczek na palecie | m2 na palecie | m3 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 600 | 1250 | 1,35 | 16 | 12,00 | 28 | 336 | 16,80 | 673175 | 15,50 |

| 75 600 1250 2,00 10 |  |  |  |  | 7,50 | 28 | 210 | 15,75 | 673181 | 23,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 600 | 1250 | 2,70 | 8 | 6,00 | 28 | 168 | 16,80 | 673184 | 31,10 |
| 150* 600 1250 3,80 5 |  |  |  |  | 3,75 | 24 | 90 | 13,50 | 842073 | 46,60 |

Płyty z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach cieplno-akustycznych. Najwyższa klasa pochłaniania akustycznego wełny skutecznie redukuje dźwięki powietrzne. Dedykowana do ochrony akustycznej ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin i obudów ściennych. Produkowana w technologii ECOSE®- bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu.

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

EKOBOARD

λ = 0,039 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 Kod CN: 70198010

Dokumenty do pobrania:

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt w paczce | m2 na paczkę | paczek na palecie | m2 na palecie | m3 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 600 | 1250 | 1,25 | 16 | 12,00 | 36 | 432,00 | 21,60 | 501420 | 13,30 |

75	600  1250	1,90	10	7,50	36	270,00	20,25	501423	19,90

| 100 | 600 | 1250 | 2,55 | 8 | 6,00 | 36 | 216,00 | 21,60 | 501426 | 26,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

®

Płyty o bardzo dobrych właściwościach akustycznych. Najwyższa klasa pochłaniania akustycznego wełny skutecznie redukuje dźwięki powietrzne. Dedykowana do ochrony akustycznej ścian działowych, sufitów podwieszanych, okładzin i obudów ściennych. Produkowane w technologii ECOSE- bez dodatku formaldehydu, fenolu i akrylu.

DANE KONTAKTOWE

| WOJEWÓDZTWO | KOORDYNATOR | DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA |
| --- | --- | --- |
| mazowieckie podlaskie | DANIEL NAŻGIEWICZ tel. 601 946 040 daniel.nazgiewicz@knaufinsulation.com | KAMILA GUGAŁA-JAWORSKA tel. 726 001 315 kamila.gugala-jaworska@knaufinsulation.com |
| podkarpackie, lubelskie | IRENEUSZ KLUZ tel. 695 380 077 ireneusz.kluz@knaufinsulation.com |  |
| wielkopolskie, lubuskie | PIOTR KREJAČIĆ tel. 695 381 637 piotr.krejacic@knaufinsulation.com | ANNA PACEK tel. 695 750 028 anna.pacek@knaufinsulation.com |
| małopolskie, świętokrzyskie | KRZYSZTOF STRUPIŃSKI tel. 695 380 167 krzysztof.strupinski@knaufinsulation.com |  |
| śląskie, łódzkie | ADAM CZAPLA tel. 695 380 192 adam.czapla@knaufinsulation.com |  |
| warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie | DAWID ŚWIEC tel. 609 574 373 dawid.swiec@knaufinsulation.com | DOROTA MICHAŁOWSKA tel. 601 394 143 dorota.michalowska@knaufinsulation.com 601 394 154 |
| dolnośląskie, opolskie | RAFAŁ SOROCZYŃSKI tel. 609 510 592 rafal.soroczynski@knaufinsulation.com |  |
| pomorskie, zachodniopomorskie | SYLWESTER RADZIUN tel. 693 280 681 sylwester.radziun@knaufinsulation.com | TERESA OBIDZIŃSKA tel. 695 510 872 teresa.obidzinska@ knaufinsulation.com |

DORADCA TECHNICZNY

## ROBERT WIĘCEK tel. 693 280 659

robert.wiecek@knaufinsulation.com

WEŁNA DO WDMUCHIWANIA SUPAFIL PŁYTY HERAKLITH

## TOMASZ WACZYŃSKI tel. 509 662 849

tomasz.waczynski@knaufinsulation.com

SKALNA WEŁNA MINERALNA IZOLACJE TECHNICZNE

## KAMIL NAGRODZKI tel. 605 338 189

kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com

v141125

Knauf Insulation sp z.o.o ul. 1 sierpnia 6 02-134 Warszawa NIP 786 156 65 57 e-mail: biuro@knaufinsulation.com www.welnaknauf.pl www.knauf.com

Szczegółowe informacje dot. warunków zamówień i dostaw produktów dostępne są na stronie Internetowej www.knauf.com