CENNIK

IZOLACJI BUDOWLANYCH ZWEŁNYMINERALNEJ

Obowiązuje od 06.05.2025 r.

Pobierz pdf

# WEŁNAMINERALNASKALNA

FKDNTHERMAL 400x1200

λ = 0,034 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (ETICS). Mogą być wykorzystywane w różnych typach konstrukcji ścian zewnętrznych. Izolują termicznie, akustycznie i popra-wiają bezpieczeństwo pożarowe oraz komfort wewnętrzny budynków.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 400 | 1200 | 1,45 | 6 | 2,88 | 45 | 324 | 129,6 | 841050 | 39,30 |

| 60 | 400 | 1200 | 1,75 | 5 | 2,40 | 45 | 270 | 108,00 | 841052 | 47,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 400 | 1200 | 2,35 | 4 | 1,92 | 40 | 192 | 76,80 | 841054 | 62,70 |
| 100 | 400 | 1200 | 2,90 | 3 | 1,44 | 45 | 162 | 64,8 | 841056 | 77,80 |
| 120 | 400 | 1200 | 3,50 | 3 | 1,44 | 35 | 126 | 50,40 | 841058 | 93,80 |
| 140 | 400 | 1200 | 4,10 | 3 | 1,44 | 30 | 108 | 43,2 | 841059 | 109,60 |
| 150 | 400 | 1200 | 4,40 | 3 | 1,44 | 30 | 108 | 43,2 | 841060 | 117,00 |
| 160 | 400 | 1200 | 4,70 | 2 | 0,96 | 40 | 96 | 38,4 | 841062 | 124,40 |
| 180 | 400 | 1200 | 5,25 | 2 | 0,96 | 35 | 84 | 33,6 | 841063 | 138,80 |
| 200 | 400 | 1200 | 5,85 | 2 | 0,96 | 30 | 72 | 28,8 | 841064 | 156,80 |
| 220 | 400 | 1200 | 6,45 | 2 | 0,96 | 30 | 72 | 28,8 | 841065 | 171,80 |
| 240 | 400 | 1200 | 7,05 | 1 | 0,48 | 55 | 55 | 26,4 | 841066 | 186,50 |

| 245* | 400 | 1200 | 7,20 | 1 | 0,48 | 55 | 55 | 26,4 | 841068 | 190,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FKDRS

λ = 0,037 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS (70,90)(TH)-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej i ognioodpornej wokół otworów okiennych w bezspoinowym systemie ocieplenia z późniejszą obróbką.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 600 | 1000 | 0,50 | 12 | 7,20 | 20 | 240 | 144,00 | 654345 | 20,00 |

30	600	1000	0,80	8	4,80	20	160	96,00	654342	29,90

| 40 | 600 | 1000 | 1,05 | 8 | 4,80 | 16 | 128 | 76,80 | 654335 | 39,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

D

PTN	λ = 0,035 W/mK

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T6-CP4-SD18-WS-WL(P) – (gr. 20 mm) MW-EN 13162-T6-CP4-SD15-WS-WL(P) – (gr. 25 mm) MW-EN 13162-T6-CP4-SD13-WS-WL(P) – (gr. 30 mm) MW-EN 13162-T6-CP4-SD10-WS-WL(P) – (gr. 35-65 mm) Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty PTN przeznaczone są do izolacji podłóg pływających na stropach betonowych, gęsto żebrowych lub żelbetowych prefabrykowanych.

Produkt zalecany do stosowania w pomieszczeniach o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym do 2 kPa.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 600 | 1000 | 0,55 | 16 | 9,60 | 16 | 256 | 153,60 | 795738 | 17,90 |

| 25* | 600 | 1000 | 0,7 | 14 | 8,40 | 12 | 168 | 100,8 | 2433017 | 22,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 600 | 1000 | 0,85 | 10 | 6,00 | 16 | 160 | 96,00 | 2433006 | 26,30 |
| 40 | 600 | 1000 | 1,15 | 8 | 4,80 | 16 | 128 | 76,80 | 545857 | 34,90 |

| 50 | 600 | 1000 | 1,45 | 5 | 3,00 | 20 | 100 | 60,00 | 545858 | 43,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D

PTE	λ = 0,036 W/mK

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD30-WS-WL(P) – (gr. 20 mm)

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD20-WS-WL(P) – (gr. 25 mm)

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD15-WS-WL(P) – (gr. 30–35 mm)

MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP3-SD10-WS-WL(P) – (gr. 50–70 mm) Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty PTE przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pływających na stropach betono- wych, gęstożebrowych lub żelbetowych prefabrykowanych. Produkt zalecany do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonym dopuszczalnym obciążeniu użytkowym do 4 kPa.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na palecie | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 600 | 1000 | 0,55 | 16 | 9,60 | 16 | 256 | 153,6 | 795737 | 22,30 |

| 30 | 600 | 1000 | 0,80 | 10 | 6,00 | 16 | 160 | 96,00 | 308741 | 32,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 600 | 1000 | 1,10 | 8 | 4,80 | 16 | 128 | 76,80 | 545859 | 43,40 |
| 50 | 600 | 1000 | 1,35 | 5 | 3,00 | 20 | 100 | 60,00 | 545862 | 54,80 |

| 60* | 600 | 1000 | 1,65 | 5 | 3,00 | 16 | 80 | 48,00 | 545860 | 64,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D

PTS	λ = 0,036 W/mK

Kod wyrobu:

MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD35-WS-WL(P) dla 20 mm MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD25-WS-WL(P) dla 25-30 mm

MW-EN 13162-T7-DS(TH)-CP2-SD20-WS-WL(P) dla 40 mm-70mm Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty przeznaczone są do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej podłóg pływających na stro- pach masywnych betonowych lub z prefabry-katów żelbetowych oraz na stropach gęstożebrowych. W układzie podłogi pływającej stanowi doskonałą izolację przeciw dźwiękom uderzeniowym i powietrznym.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20* | 600 | 1000 | 0,50 | 16 | 9,60 | 16 | 256 | 153,60 | 795739 | 23,60 |

| 30 | 600 | 1000 | 0,75 | 8 | 4,80 | 20 | 160 | 96,00 | 2433005 | 35,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 600 | 1000 | 1,00 | 8 | 4,80 | 16 | 128 | 76,80 | 545873 | 47,60 |
| 50* | 600 | 1000 | 1,25 | 5 | 3,00 | 20 | 100 | 60,00 | 545870 | 58,80 |

| 60* | 600 | 1000 | 1,50 | 5 | 3,00 | 16 | 80 | 48,00 | 545864 | 70,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

WY

λ = 0,036 W/mK

D

Kod wyrobu: MWEN-13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Pasy brzegowe - wełna mineralna kamienna w postaci pasków przeznaczona do stosowania na podłogi pływające w połączeniu z płytami PTN, PTE, PTS. Produkt należy układać na styku konstrukcji podłogi ze ścianą, aby całkowicie wyeliminować hałas powstający od dźwięków uderzeniowych.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | sztuk na karton | m2 na paczkę |  |  | numer produktu [paleta] | cena [PLN/szt.netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40 | 1000 | 0,50 | 10 | 350 | 0,4 |  |  | 305485 | 8,20 |

15	60	1000	0,75	10	200

0,6

305486	8,50

| 15 | 80 | 1000 | 1,00 | 10 | 200 | 0,8 |  |  | 305992 | 8,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SMARTROOFBASE

λ = 0,035 W/mK

D

Kod wyrobu: MWEN-13162-T5-CS(10)30-TR5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Stosowany jako spodnia warstwa podkładowa do płyt SMARTroof Top i SMARTroof Normal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych lub w układach jednowarstwowych - z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80* | 1200 | 2000 | 2,25 | 16 | 38,40 | 534637 | 67,30 |

| 100 | 1200 | 2000 | 2,85 | 13 | 31,20 | 521061 | 77,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 1200 | 2000 | 3,40 | 11 | 26,40 | 521065 | 93,30 |
| 140 | 1200 | 2000 | 4,00 | 9 | 21,60 | 521066 | 108,90 |
| 150 | 1200 | 2000 | 4,25 | 8 | 19,20 | 524419 | 117,00 |
| 160 | 1200 | 2000 | 4,55 | 8 | 19,20 | 521068 | 124,10 |
| 180* | 1200 | 2000 | 5,10 | 7 | 16,80 | 534645 | 139,70 |
| 200 | 1200 | 2000 | 5,70 | 6 | 14,40 | 521069 | 155,20 |

SMARTROOFPRO

λ = 0,036 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 1362-T5-TR10-CS(10)40-PL(5)450-WS-WL(P) Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

SmartRoof PRO - płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich bez dostępu w konstrukcji jednowarstwowej, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Zalecane kotwienie mechaniczne do konstrukcji nośnej stropu. Zalecane zastosowanie jako warstwa dolna w układach dachów dwuwarstwowych.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1200 | 2000 | 1,35 | 26 | 62,40 | ** | 45,20 |

| 60 | 1200 | 2000 | 1,65 | 22 | 52,80 | ** | 53,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100* | 1200 | 2000 | 2,75 | 13 | 31,20 | 801436 | 89,80 |
| 120 | 1200 | 2000 | 3,30 | 11 | 26,40 | ** | 107,10 |
| 140* | 1200 | 2000 | 3,85 | 9 | 21,60 | 843390 | 123,90 |
| 160* | 1200 | 2000 | 4,40 | 8 | 19,20 | 832449 | 142,80 |

| 200* | 1200 | 2000 | 5,55 | 6 | 14,40 | 855570 | 177,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

## SMARTROOFTHERMAL

λD = 0,036 W/mK

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5TR10-CS(10)50PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1200 | 2000 | 1,65 | 22 | 52,80 | 523569 | 64,30 |  |

| 80 | 1200 | 2000 | 2,20 | 16 | 38,40 | 523570 | 74,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1200 | 2000 | 2,75 | 13 | 31,20 | 505404 | 93,50 |
| 120 | 1200 | 2000 | 3,30 | 11 | 26,40 | 506270 | 111,80 |
| 140 | 1200 | 2000 | 3,85 | 9 | 21,60 | 506271 | 130,10 |
| 150 | 1200 | 2000 | 4,20 | 8 | 19,20 | 506272 | 139,80 |

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury.Stosowany jako spodnia warstwa podkładowa do płyt SMARTroof Top i SMARTroof Normal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regu- lowane za pomocą klinów spadkowych lub w układach jednowarstwowych- z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

SMARTROOFTOP

λ = 0,038 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5TR10-CS(10)70PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

| 160 | 1200 | 2000 | 4,40 | 8 | 19,20 | 506275 | 148,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Stosowany jako warstwa wierzchnia do płyt Smartroof BASE, PRO lub Thermal. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulo- wane za pomocą klinów spadkowych lub- w układach jednowarstwowych- z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

SMARTRNORM

λ = 0,037 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-TR10-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich z dostępem w konstrukcji jednowarstwowej, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, odporny na czynniki chemiczne, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Możliwe zastosowanie jako wierzchnia warstwa w układzie z płytami SMARTroof Thermal i SMARTroof Base, w zależności od wymaga-nych i projektowanych parametrów dachu.

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1200 | 2000 | 1,05 | 32 | 76,80 | 523571 | 44,00 |

| 50 | 1200 | 2000 | 1,30 | 26 | 62,40 | 523572 | 61,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 1200 | 2000 | 1,60 | 22 | 52,8 | 523573 | 70,40 |
| 80 | 1200 | 2000 | 2,10 | 16 | 38,40 | 506790 | 85,30 |
| 100 | 1200 | 2000 | 2,65 | 13 | 31,20 | 505403 | 107,10 |
| 120 | 1200 | 2000 | 3,15 | 11 | 26,40 | 506709 | 127,30 |
| 140 | 1200 | 2000 | 3,70 | 9 | 21,60 | 506769 | 148,80 |
| 150* | 1200 | 2000 | 3,90 | 9 | 19,20 | 506771 | 149,80 |
| 160 | 1200 | 2000 | 4,20 | 8 | 19,20 | 506774 | 170,00 |
| 180* | 1200 | 2000 | 4,7 | 7 | 16,80 | 506777 | 191,30 |

| 200 | 1200 | 2000 | 5,25 | 6 | 14,40 | 506778 | 212,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40* | 1200 | 2000 | 1,05 | 32 | 76,80 | 610488 | 43,70 |

| 50* | 1200 | 2000 | 1,35 | 26 | 62,40 | 534837 | 54,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60* | 1200 | 2000 | 1,60 | 22 | 52,80 | 521080 | 71,40 |
| 80 | 1200 | 2000 | 2,15 | 16 | 38,40 | 521083 | 79,40 |

DDP-X	λ = 0,039 W/mK	Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70-90)CS(10)90-TR15-PL(5)800-

D	WS- -WL(P); Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej dachów płaskich. Produkt hydrofobizowany w całym przekroju, całkowicie niepalny, stabilny wymiarowo nawet przy dużych wahaniach temperatury. Stosowany jako wierzchnia i dolna warstwa konstrukcji dachu płaskiego. Odwodnienie powierzchni dachu może być regulowane za pomocą klinów spadkowych. Może być również stosowana w układach jednowarstwowych, z wykształconym spadkiem w warstwie podkładowej.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60* | 1200 | 2000 | 1,50 | 22 | 52,80 | 677316 | 71,90 |

| 80* | 1200 | 2000 | 2,05 | 16 | 38,40 | 470206 | 97,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100* | 1200 | 2000 | 2,55 | 13 | 31,20 | 473633 | 119,70 |
| 120* | 1200 | 2000 | 3,05 | 11 | 26,40 | 529430 | 143,80 |

## CLT C1 THERMAL

λD = 0,037 W/mK

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty lamelowe z wełny skalnej o pionowym układzie włókien, stosowane do izolacji stropów piwnicznych a także stropów nad garażami i przejazdami.

Płyty na obwodzie mają fazowane krawędzie pod kątem 45º, dzięki czemu zaizolowane nimi stropy garaży i piwnic wyglądają estetycznie. Mocowane do powierzchni stropu odpowiednim klejem bez konieczności mocowania mechanicznego. Płyty można pozostawić bez dalszej obróbki, lub malować natryskowo farbami elewacyjnymi.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 200 | 1000 | 1,35 | 18 | 3,60 | 8 | 144 | 28,80 | 807409 | 82,20 |

| 60 | 200 | 1000 | 1,60 | 15 | 3,00 | 8 | 120 | 24,00 | 807410 | 89,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 200 | 1000 | 2,15 | 12 | 2,40 | 8 | 96 | 19,20 | 807411 | 102,50 |
| 100 | 200 | 1000 | 2,70 | 9 | 1,80 | 8 | 72 | 14,40 | 807400 | 120,60 |
| 120 | 200 | 1000 | 3,20 | 9 | 1,80 | 6 | 54 | 10,80 | 807401 | 133,40 |
| 140 | 200 | 1000 | 3,75 | 9 | 1,80 | 6 | 54 | 10,80 | 807402 | 145,30 |
| 150 | 200 | 1000 | 4,05 | 6 | 1,20 | 8 | 48 | 9,60 | 807403 | 159,00 |
| 160 | 200 | 1000 | 4,30 | 6 | 1,20 | 8 | 48 | 9,60 | 807404 | 161,10 |
| 180 | 200 | 1000 | 4,85 | 6 | 1,20 | 6 | 36 | 7,20 | 807405 | 183,60 |
| 200 | 200 | 1000 | 5,40 | 6 | 1,20 | 6 | 36 | 7,20 | 807406 | 187,90 |
| 220* | 200 | 1000 | 5,90 | 3 | 0,60 | 12 | 36 | 7,20 | 807407 | 213,20 |
| 240* | 200 | 1000 | 6,45 | 3 | 0,60 | 10 | 30 | 6,00 | 807408 | 220,80 |

MPN

λ = 0,038 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej sufitów podwieszanych, stropów belkowych, przegród nie narażonych na obciązenia mechaniczne.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 600 | 1000 | 1,30 | 12 | 7,20 | 16 | 192 | 115,20 | 306265 | 22,70 |

| 120* | 600 | 1000 | 3,15 | 5 | 3,60 | 16 | 80 | 48,00 | 306284 | 54,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140* | 600 | 1000 | 3,65 | 4 | 3,00 | 16 | 64 | 38,40 | 306148 | 64,00 |
| 150 | 600 | 1000 | 3,95 | 4 | 2,40 | 16 | 64 | 38,40 | 306366 | 68,30 |
| 160 | 600 | 1000 | 4,20 | 4 | 2,40 | 16 | 64 | 38,40 | 459196 | 72,6 |
| 180* | 600 | 1000 | 4,70 | 3 | 2,40 | 20 | 60 | 36,00 | 2410328 | 81,20 |

| 200 | 600 | 1000 | 5,25 | 3 | 1,80 | 16 | 48 | 28,80 | 306967 | 90,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej da- chów skośnych, ścian działowych i sufitów podwieszanych. Wykonane z włókien mineralnych połączonych żywicą, hydrofobizowane w całym przekroju. Stabilne wymiarowo, całkowicie niepalne, odporne na czynniki chemiczne i mechaniczne.

MPE

λ = 0,035 W/mK

D

Kod wyrobu: MW- EN 13162-T5-DS(TH)-AFr5 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 600 | 1000 | 1,40 | 10 | 6,00 | 20 | 200 | 120,00 | 307080 | 27,10 |

| 60 | 600 | 1000 | 1,70 | 8 | 4,80 | 20 | 160 | 96,00 | 307084 | 32,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 600 | 1000 | 2,25 | 6 | 3,60 | 20 | 120 | 72,00 | 307085 | 43,40 |
| 100 | 600 | 1000 | 2,85 | 5 | 3,00 | 20 | 100 | 60,00 | 2409906 | 53,20 |
| 120 | 600 | 1000 | 3,40 | 4 | 2,40 | 20 | 80 | 48,00 | 307086 | 64,90 |
| 140 | 600 | 1000 | 4,00 | 3 | 1,80 | 24 | 72 | 43,20 | 2409907 | 75,60 |
| 150 | 600 | 1000 | 4,25 | 3 | 1,80 | 24 | 72 | 43,20 | 2409903 | 80,40 |
| 160 | 600 | 1000 | 4,55 | 3 | 1,80 | 20 | 60 | 36,00 | 307273 | 86,70 |
| 180 | 600 | 1000 | 5,10 | 3 | 1,80 | 20 | 60 | 36,00 | 2409904 | 96,50 |
| 200 | 600 | 1000 | 5,70 | 2 | 2,00 | 24 | 48 | 28,80 | 308466 | 108,60 |

| 220* | 600 | 1000 | 6,25 | 2 | 2,00 | 24 | 48 | 28,80 | 474493 | 117,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MPS

λ = 0,035 W/mK

D

Kod wyrobu: MW- EN 13162-T5-DS(TH)-AFr5 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej w konstrukcjach szkieletowych, dachach skośnych, sufitach podwieszanych, stropach belkowych, ścianach działowych i elewacjach wentylowanych.

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 600 | 1000 | 1,40 | 10 | 6,00 | 20 | 200 | 120,00 | 2409901 | 29,60 |

| 60* | 600 | 1000 | 1,70 | 8 | 4,80 | 20 | 160 | 96,00 | 308754 | 35,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 600 | 1000 | 2,30 | 6 | 3,60 | 20 | 120 | 72,00 | 2410921 | 47,70 |
| 100 | 600 | 1000 | 2,85 | 5 | 3,00 | 20 | 100 | 60,00 | 2409902 | 59,50 |
| 120 | 600 | 1000 | 3,40 | 4 | 2,40 | 20 | 80 | 48,00 | 308520 | 71,30 |
| 140 | 600 | 1000 | 4,00 | 3 | 1,80 | 24 | 72 | 43,20 | 2411529 | 83,00 |
| 150* | 600 | 1000 | 4,30 | 3 | 1,80 | 24 | 72 | 43,20 | 2411528 | 88,40 |
| 160* | 600 | 1000 | 4,55 | 3 | 1,80 | 20 | 60 | 36,00 | 307447 | 95,10 |
| 180 | 600 | 1000 | 5,15 | 2 | 1,20 | 28 | 56 | 36,00 | 308841 | 106,70 |
| 200 | 600 | 1000 | 5,70 | 2 | 1,20 | 24 | 48 | 28,80 | 2411790 | 116,70 |

* Prosimy o kontakt z BOK Knauf Insulation w celu potwierdzenia dostępności produktu.

Szczegółowe informacje dot. warunków zamówień i dostaw produktów dostępne są na stronie Internetowej www.knauf.com

FPL 035 GVB

λ = 0,034 W/mK

D

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-TR1-WS-WL(P)-AFr 15 Kod: CE 0751-CPR-146.0-01

Płyta elewacyjna z wełny skalnej, jednostronnie laminowana czarną włókniną z włókna szklanego. Całkowicie niepalna, termoizolacyjna i dźwiękochłonna, stabilna wymiarowo i odporna na gnicie. Może być stosowana na fasadach.

| 60* | 600 | 1000 | 1,75 | 8 | 4,8 | 20 | 160 | 96,00 | 450819 | 45,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80* | 600 | 1000 | 2,35 | 6 | 3,6 | 20 | 120 | 72,00 | 450820 | 58,00 |
| 100 | 600 | 1000 | 2,90 | 5 | 3 | 20 | 100 | 60,00 | 450768 | 70,70 |
| 120* | 600 | 1000 | 3,50 | 4 | 2,4 | 20 | 80 | 48,00 | 429166 | 83,70 |
| 140 | 600 | 1000 | 4,10 | 3 | 1,8 | 24 | 72 | 43,20 | 450803 | 96,20 |
| 150 | 600 | 1000 | 4,40 | 3 | 1,8 | 24 | 72 | 43,20 | 578332 | 99,70 |
| 160 | 600 | 1000 | 4,70 | 3 | 1,8 | 20 | 60 | 36,00 | 450808 | 109,30 |
| 180* | 600 | 1000 | 5,25 | 2 | 1,2 | 28 | 56 | 33,60 | 450810 | 121,80 |
| 200 | 600 | 1000 | 5,85 | 2 | 1,2 | 24 | 48 | 28,80 | 450815 | 133,70 |

| WOJEWÓDZTWO | KOORDYNATOR | DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA |
| --- | --- | --- |
| mazowieckie podlaskie | DANIEL NAŻGIEWICZ tel. 601 946 040 daniel.nazgiewicz@knaufinsulation.com | KAMILA GUGAŁA-JAWORSKA tel. 726 001 315 kamila.gugala-jaworska@knaufinsulation.com |
| podkarpackie, lubelskie | IRENEUSZ KLUZ tel. 695 380 077 ireneusz.kluz@knaufinsulation.com |  |
| wielkopolskie, lubuskie | PIOTR KREJAČIĆ tel. 695 381 637 piotr.krejacic@knaufinsulation.com | ANNA PACEK tel. 695 750 028 anna.pacek@knaufinsulation.com |
| małopolskie, świętokrzyskie | KRZYSZTOF STRUPIŃSKI tel. 695 380 167 krzysztof.strupinski@knaufinsulation.com |  |
| śląskie, łódzkie | ADAM CZAPLA tel. 695 380 192 adam.czapla@knaufinsulation.com |  |
| warmińsko-mazurskie, kujawskie | DAWID ŚWIEC tel. 609 574 373 dawid.swiec@knaufinsulation.com | DOROTA MICHAŁOWSKA tel. 601 394 143 dorota.michalowska@knaufinsulation.com 601 394 154 |
| dolnośląskie, opolskie | RAFAŁ SOROCZYŃSKI tel. 609 510 592 rafal.soroczynski@knaufinsulation.com |  |
| pomorskie, zachodniopomorskie | SYLWESTER RADZIUN tel. 693 280 681 sylwester.radziun@knaufinsulation.com | TERESA OBIDZIŃSKA tel. 695 510 872 teresa.obidzinska@ knaufinsulation.com |

DORADCA TECHNICZNY

### ROBERT WIĘCEK tel. 693 280 659

Knauf Insulation sp z.o.o ul. 1 sierpnia 6 02-134 Warszawa NIP 786 156 65 57 e-mail: biuro@knaufinsulation.com www.welnaknauf.pl	www.knauf.com

robert.wiecek@knaufinsulation.com

WEŁNA DO WDMUCHIWANIA SUPAFIL PŁYTY HERAKLITH

### TOMASZ WACZYŃSKI tel. 509 662 849

tomasz.waczynski@knaufinsulation.com

SKALNA WEŁNA MINERALNA IZOLACJE TECHNICZNE

### KAMIL NAGRODZKI tel. 605 338 189

kamil.nagrodzki@knaufinsulation.com

DANE KONTAKTOWE

| grubość | szerokość | długość | opór cieplny R [m2K/W] | płyt na paczkę | m2 na paczkę | paczek na palecie | płyt na paletę | m2 na palecie | numer produktu [paleta] | cena [PLN/m2 netto] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50* | 600 | 1000 | 1,45 | 10 | 6 | 20 | 200 | 120,00 | 450817 | 38,70 |